
1
rozdział 16

Wykres i - s pary wodnej
Wykres i – s jest bardzo wygodny w odczytywaniu parametrów pary mokrej i przegrzanej. Wykres i – s dla pary wodnej (wody) jest powszechnie stosowany do określania jej parametrów termodynamicznych. W obszarze pary mokrej na wykresie i – s izobara jest linią prostą


[image: image1.wmf]const

T

i

s

p

p

v

i

s

T

p

v

i

q

s

T

q

=

=

D

D

Þ

=

D

D

·

-

D

=

D

·

D

·

-

D

=

D

·

=

0


W zakresie pary mokrej izobara pokrywa się z izotermą. Dlatego także izoterma jest liną prostą w zakresie pary mokrej. W zakresie pary przegrzanej izobara jest nieznacznie odchylona od swojego przebiegu w obszarze pary mokrej. Izoterma w zakresie pary przegrzanej jest bliska izentalpie, szczególne dla niezbyt wysokich ciśnień.

Izochora tak w obszarze pary mokrej, jak i w obszarze pary przegrzanej jest nachylona do osi s trochę bardziej niż izobara. Powoduje to, że odczyt punktu przecięcia izobary i izochory jest obarczony stosunkowo dużym błędem.


Aby uzyskać stosunkowo dużą dokładność odczytu w praktyce stosowany jest obszar zaznaczony różową ramką, nazywany technicznym wykresem i- s. Techniczny wykres i – s nie obejmuje obszaru cieczy.
Na wykresie technicznym i – s w obszarze pary mokrej nie wyznacza się izoterm. Stąd temperaturę w zakresie pary mokrej odczytuje się z izobar.


Na technicznym wykresie i – s pary opisane są tylko wybrane linie, najczęściej pogrubione. Określenie wartości linii nie opisanych wymaga wykonania następujących czynności:

1. - znalezienie najbliższej linii opisanej o wartości wyższej

2. - znalezienie najbliższej linii opisanej o wartości niższej
3. - policzenie liczby linii nie opisanych między tymi liniami

4. - obliczenie różnicy wartości między tymi liniami

5. - obliczenie podziałki linii nie opisanych

6. - obliczenie wartości dla danej linii

1. - pw = 0,2 [MPa]

2. - pn = 0,1 [MPa]

3. - n = 4

4. - Δp = 0,2 [MPa] – 0,1 [MPa] = 0,1 [MPa]

5. - Δ = p / (n + 1) = 0,02 [Mpa]

6. - px = 0,1 [MPa] + 2 ∙ 0,02 [MPa] = 0,14 [Mpa]
K





0,1[MPa]











0,01[MPa]





0,001[MPa]





30[MPa]  10[MPa]  1[MPa]


        





i [kJ/kg]


4000








3500








3000








2500








2000








1500





K





900[K]


800[K]


700[K]


600[K]


500[K]


400[K]





20[m3/kg]





K





 0,1[m3/kg]   1[m3/kg]





1          2        3       4        5       6        7       8      9     s [kJ/(kg∙K)]





i [kJ/kg]


4000





3500





3000





2500





2000





1500





1000





500





0





K





900[K]


0,1[MPa]


800[K]


700[K]


600[K]


20[m3/kg]


500[K]


0,01[MPa]


400[K]


0,001[MPa]





30[MPa]  10[MPa]  1[MPa]


        0,1[m3/kg]	1[m3/kg]





x=1





x=0,8





x=0,6





x=0,4





x=0,2





x=0





1	   2	     3	       4	         5		6	  7	    8	      9     s [kJ/(kg∙K)]





i [kJ/kg]


4000








3500








3000








2500








2000








1500








1000








500








0





900[K]


0,1[MPa]


800[K]


700[K]


600[K]


20[m3/kg]


500[K]


0,01[MPa]


400[K]


0,001[MPa]





30[MPa]  10[MPa]  1[MPa]


        0,1[m3/kg]	1[m3/kg]





i [kJ/kg]


4000





3500





3000





2500





2000





1500





1000





500





0





1          2        3       4        5       6        7       8      9     s [kJ/(kg∙K)]





x=1





x=0,8





6	  7	    8	      9     s [kJ/(kg∙K)]





1          2        3       4        5       6        7       8      9     s [kJ/(kg∙K)]





0,5 [m3/kg]	0,3 [MPa]





0,2 [MPa]


1,0 [m3/kg]





0,05 [MPa]





i [kJ/kg]


4000





3500





3000





2500





2000





1500





1000





500





0





450 [K]


2,0 [m3/kg]


0,1 [MPa]


2800








[kJ/kg]


400 [K]








2700











350 [K]





5,0 [m3/kg]





2600





7,1	      7,2	 0,97  7,3	     7,4	         7,5	   7,6	       7,7


[kJ(kg∙K)]





0,1[MPa]





0,2[MPa]


4 linie








px =?





0,5 [m3/kg]	0,3 [MPa]





0,2 [MPa]


1,0 [m3/kg]





0,05 [MPa]





450 [K]


2,0 [m3/kg]


0,1 [MPa]


2800








[kJ/kg]


400 [K]








2700











350 [K]





5,0 [m3/kg]





2600





7,1	      7,2	 0,97  7,3	     7,4	         7,5	   7,6	       7,7


[kJ(kg∙K)]








Autor Jerzy Olencki
termodynamika techniczna
Wykres i.doc

_1264096354.unknown

